## Slide 1: Bab 12. Daya pada Rangkaian RLC
oleh : M. Ramdhani

## Slide 2
Pengertian daya : perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir.

## Slide 3
Jika sebuah komponen menyerap daya sebesar positif X maka komponen tersebut juga mengirimkan daya sebesar negatif X
Menyerap (+X) = Mengirim (-X)

## Slide 4
Menyerap daya  jika arah arus positif memasuki terminal positif elemen
Mengirim daya  jika arah arus positif meninggalkan terminal positif elemen

## Slide 5: (UTS D3 2004)
80 W
Tentukan daya pada masing-masing elemen !
Elemen | Menyerap | Mengirim
4 A |  | 
4 V |  | 
4 Ohm |  | 
2 Ohm |  | 
-80 W
8 W
-8 W
64 W
-64 W
8 W
-8 W

## Slide 6
(UTS S1 2002)
60 W
Tentukan daya pada masing-masing elemen !
Sumber | Menyerap | Mengirim
20 V |  | 
- 3 A |  | 
4 A |  | 
15 V |  | 
- 8 A |  | 
-60 W
15 W
-15 W
60 W
-60 W
135 W
-135 W
120 W
-120 W

## Slide 7: Nilai Sesaat
Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sebarang waktu peninjauan. Hal ini mengakibatkan munculnya daya sesaat: p(t) = v(t) x i(t). Pengertian besaran dalam persoalan pemindahan energi.

## Slide 8: Daya Sesaat
Daya sesaat adalah daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus yang mengalir padanya hanya saat waktu tersebut

## Slide 9: Nilai Rata-Rata
Nilai rata-rata suatu arus i(t) dalam satu perioda merupakan arus konstan Iav, yang dalam perioda itu dapat memindahkan muatan Q yang sama

## Slide 10: Daya Rata – Rata
Daya rata-rata adalah daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan range waktu tertentu dibagi oleh periodanya sendiri.

## Slide 11: Daya rata-rata pada komponen L :

## Slide 13: Daya rata-rata pada komponen C :

## Slide 15: Daya rata-rata pada komponen R :

## Slide 17: Daya Rata – Rata (P)
Daya ini sebenarnya adalah daya yang dipakai oleh komponen pasif resistor yang merupakan daya yang terpakai atau terserap.
Simbol : P
Satuan : Watt (W)

## Slide 18: Daya Reaktif ( Q )
Daya ini adalah daya yang muncul diakibatkan oleh komponen pasif diluar resistor yang merupakan daya rugi-rugi atau daya yang tidak diinginkan.
Simbol : Q
Satuan : Volt Ampere Reaktif (VAR)

## Slide 19: Daya Tampak ( S )
Daya yang sebenarnya disupply oleh PLN, merupakan resultan daya antara daya rata-rata dan daya reaktif.
Simbol : S
Satuan : Volt Ampere (VA)

## Slide 20: Daya kompleks

## Slide 21: Faktor Daya
Faktor daya atau power factor (pf) merupakan perbandingan daya rata-rata terhadap daya tampak

## Slide 22: Faktor Daya
Faktor daya atau power factor (pf) merupakan perbandingan daya rata-rata terhadap daya tampak

## Slide 23: Segitiga Daya
I lagging terhadap V dimana nilai arus tertinggal sebesar phasa  dibandingkan dengan nilai tegangan (untuk komponen L )

## Slide 24
I leading terhadap V dimana nilai arus mendahului sebesar phasa  dibandingkan dengan nilai tegangan (untuk komponen C)

## Slide 26: Perbaikan Faktor Daya/ Correction Power Factor
Faktor daya atau power factor ( pf ) akan membesar atau meningkat ketika nilai cos  mendekati nilai 1 atau sudut  akan mendekati sudut 0.