Sistem Komunikasi Optik DTH2G3

Tugas 9 : Alat Ukur Optik

Petunjuk Pengerjaan :

Kerjakan Soal Berikut dikertas A4

- Jelaskan mekanisme OTDR dalam mendeteksi adanya titik penyambungan pada link komunikasi optik?

- Jelaskan bagaimana mekanisme OTDR dalam memaintain adanya macrobending pada saat instalasi jaringan?

- Jelaskan bagaimana mekanisme penggunaan OPM dalam pengukuran daya pada link sistem komunikasi optik?

- Jelaskan bagaimana pengukuran pada konfigurasi end to end menggunakan Optical Power Meter?

- Jelaskan bagaimana pengukuran pada konfigurasi loop back menggunakan Optical Power Mater?

- Jelaskan fungsi masing-masing komponen dari OTDR?

- Jelaskan bagaimana pemilihan lebar pulsa pada OTDR?